## Sheet1
Aantal | Omschrijving | Opmerkingen | Veldapparatuur levering Coneco | #REF! | DI | DOm | DO | AI | AOm | AO | IW | VW | Protocol | Poort | P | U | I | Naam | Datum | Nummer | KS = Kopie Standaard
|  | Veld. levering derden |  | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 75 | 21 | 0 |  | kW | V | A |  |  |  | KM = Kopie Maatwerk
Warmtepomp 2-pijps lucht/water
1 | Warmtepomp 1 | Voeding lev. derden |  |  | IW: 20; VW: 7 | Modbus RTU M | RS485-1
1 | Elektrameter warmtepomp | Modbus |  |  | IW: 0 | Modbus RTU M | RS485-2
1 | Intredewatertemperatuur WP |  | QAE2120.010 | [17 empty] | M | bar: AI
1 | Uittredewatertemperatuur WP |  | QAE2120.010 | [17 empty] | M | bar: AI
1 | Energiemeter WP | Levering derden Voorkeur in MWh/kWh |  |  | IW: 5 | Modbus RTU M | RS485-2
1 | Smoorafsluiter aanvoer CV WP | 2-weg DN** | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.80 | Hulprelais 24V/230VAC | [16 empty] | M | bar: DI to DOm
1 | Smoorafsluiter retour CV WP | 2-weg DN** | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.80 | Hulprelais 24V/230VAC | DI: #VALUE!; DOm: *1 | [8 empty] | M
1 | Smoorafsluiter aanvoer GKW WP | 2-weg DN** | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.100 | Hulprelais 24V/230VAC | DI: #VALUE!; DOm: *1 | [8 empty] | M
1 | Smoorafsluiter retour GKW WP | 2-weg DN** | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.100 | Hulprelais 24V/230VAC | DI: #VALUE!; DOm: *1 | [8 empty] | M
1 | Leidingverwarming (tracing) |  |  | Voeding tracing 230V 10A geschakeld | DI: 0; DOm: *1 |  |  |  | 230 | 10 |  |  |  | M
1 | Warmtepomp 2 | Voeding lev. derden |  |  | IW: 20; VW: 7 | Modbus RTU M | RS485-1
1 | Elektrameter warmtepomp | Modbus |  |  | IW: 0 | Modbus RTU M | RS485-2
1 | Intredewatertemperatuur WP |  | QAE2120.010 | [17 empty] | M | bar: AI
1 | Uittredewatertemperatuur WP |  | QAE2120.010 | [17 empty] | M | bar: AI
1 | Energiemeter WP | Levering derden Voorkeur in MWh/kWh |  |  | IW: 5 | Modbus RTU M | RS485-2
1 | Smoorafsluiter aanvoer CV WP | 2-weg DN** | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.80 | Hulprelais 24V/230VAC | [16 empty] | M | bar: DI to DOm
1 | Smoorafsluiter retour CV WP | 2-weg DN** | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.80 | Hulprelais 24V/230VAC | DI: #VALUE!; DOm: #VALUE! | [8 empty] | M
1 | Smoorafsluiter aanvoer GKW WP | 2-weg DN** | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.100 | Hulprelais 24V/230VAC | DI: #VALUE!; DOm: #VALUE! | [8 empty] | M
1 | Smoorafsluiter retour GKW WP | 2-weg DN** | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.100 | Hulprelais 24V/230VAC | DI: #VALUE!; DOm: #VALUE! | [8 empty] | M
1 | Leidingverwarming (tracing) |  |  | Voeding tracing 230V 10A geschakeld | DI: 0; DOm: 0 |  |  |  | 230 | 10 |  |  |  | M
1 | Warmtepomp 3 | Voeding lev. derden |  |  | IW: 20; VW: 7 | Modbus RTU M | RS485-1
1 | Elektrameter warmtepomp | Modbus |  |  | IW: 0 | Modbus RTU M | RS485-2
1 | Intredewatertemperatuur WP |  | QAE2120.010 | [17 empty] | M | bar: AI
1 | Uittredewatertemperatuur WP |  | QAE2120.010 | [17 empty] | M | bar: AI
1 | Energiemeter WP | Levering derden Voorkeur in MWh/kWh |  |  | IW: 5 | Modbus RTU M | RS485-2
1 | Smoorafsluiter aanvoer CV WP | 2-weg DN** | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.80 | Hulprelais 24V/230VAC | [16 empty] | M | bar: DI to DOm
1 | Smoorafsluiter retour CV WP | 2-weg DN** | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.80 | Hulprelais 24V/230VAC | DI: #VALUE!; DOm: #VALUE! | [8 empty] | M
1 | Smoorafsluiter aanvoer GKW WP | 2-weg DN** | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.100 | Hulprelais 24V/230VAC | DI: #VALUE!; DOm: #VALUE! | [8 empty] | M
1 | Smoorafsluiter retour GKW WP | 2-weg DN** | SAL81.00T40/ASC10.51/VFW41.100 | Hulprelais 24V/230VAC | DI: #VALUE!; DOm: #VALUE! | [8 empty] | M
1 | Leidingverwarming (tracing) |  |  | Voeding tracing 230V 10A geschakeld | DI: 0; DOm: 0 |  |  |  | 230 | 10 |  |  |  | M
1 | (centrale) Uittredetemp GKW warmtepompen | voor buffervat | QAE2120.010 |  | AI: #VALUE! | [8 empty] | M
1 | (centrale) Intredetemp GKW warmtepompen | na buffervat | QAE2120.010 |  | AI: #VALUE! | [8 empty] | M
1 | Temperatuur buffervat GKW boven |  | QAP22/ALT-SB280 |  | AI: #VALUE! | [8 empty] | M
1 | Temperatuur buffervat GKW midden |  | QAP22/ALT-SB280 |  | AI: #VALUE! | [8 empty] | M
1 | Temperatuur buffervat GKW onder |  | QAP22/ALT-SB280 |  | AI: #VALUE! | [8 empty] | M
1 | Aanvoertemperatuur GKW warmtepompen na buffervat |  | QAE2120.010 |  | AI: #VALUE! | [8 empty] | M
1 | Retourtemperatuur GKW warmtepompen voor buffervat |  | QAE2120.010 |  | AI: #VALUE! | [8 empty] | M