## Sheet
nr | onderdeel | ws | proces code | kabel soort en doorsnede
Voedingen
1 | Regelkast 1 |  |  | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco
| Totaal voedingen derden aansluiten | 1
| Totaal aantal werkschakelaars van maximaal 63A | 3
proces 000
1 | Reset storing |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
2 | Fasebewakingsrelais |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
3 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
4 | Aanvoertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
5 | Aanvoertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
6 | Regelafsluiter |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
7 | Aanvoertemperatuur boiler |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
8 | Retourtemperatuur boiler |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
9 | Oplaadpomp |  |  | 1x4x0,8
10 | Boilertemperatuur 1 |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
11 | Tapwatertemperatuur aanvoer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
12 | Tapwatertemperatuur retour |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
13 | Tapwaterpomp |  |  | 1x4x0,8
14 | Uittredetemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
15 | Intredetemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
16 | Drukopnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
17 | Tracing voeding [?] | 1 |  | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
18 | Tracing terugmelding [?] |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
19 | Transportpomp |  |  | 1x4x0,8
20 | Transportpomp |  |  | 1x4x0,8
21 | Transportpomp |  |  | 1x4x0,8
22 | Aanvoertemperatuur verdelers plafond |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
23 | Aanvoertemperatuur verdelers vloer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
24 | Rookmelder kanaal |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
25 | Aanzuigtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
26 | Luchtkleppen |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
27 | Vuilfilter opnemer toevoer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
28 | Regelafsluiter verwarmer |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
29 | Circulatiepomp verwarmer |  |  | 1x4x0,8
30 | Aanvoertemperatuur verwarmer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
31 | Retourtemperatuur verwarmer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
32 | Vorstthermostaat |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
33 | DXkoeler |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
34 | Bevochtiger |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
35 | Maximaal hygrostaat |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
36 | Toevoerventilator EC |  |  | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
37 | Drukverschilopemer toevoervent |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
38 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
39 | Retourtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
40 | Vuilfilter opnemer retour |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
41 | Afvoerventilator EC |  |  | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
42 | Drukverschilopnemer afvoerventilator |  |  | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
43 | Aanzuigtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
44 | Toevoerluchtklep |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
45 | Vuilfilter opnemer toevoer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
46 | Circulatiepomp twincoil |  |  | 1x4x0,8
47 | Drukopnemer twincoil |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
48 | Regelafsluiter verwarmer |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
49 | Circulatiepomp verwarmer |  |  | 1x4x0,8
50 | Aanvoertemperatuur verwarmer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
51 | Retourtemperatuur verwarmer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
52 | Vorstthermostaat |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
53 | Regelafsluiter koeler |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
54 | Aanvoertemperatuur koeler |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
55 | Retourtemperatuur koeler |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
56 | Toevoerventilator EC |  |  | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
57 | Drukverschilopemer toevoervent |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
58 | Drukopnemer inblaas (nieuw) |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
59 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
60 | Retourtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
61 | Drukopnemer retour (nieuw) |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
62 | Vuilfilter opnemer retour |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
63 | Afvoerventilator EC |  |  | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
64 | Drukverschilopnemer afvoerventilator |  |  | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
65 | Afvoerluchtklep |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
66 | VAV toevoer brasserie (nieuw) |  |  | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
67 | VAV retour brasserie (nieuw) |  |  | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
68 | Luchtkwalitet brasserie (nieuw) MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
69 | Luchtkwalitet proeflokaal 1 (nieuw) |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
70 | Luchtkwalitet proeflokaal 2 (nieuw) |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
71 | VAV toevoer ruimte 1.30 |  |  | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
72 | VAV afvoer ruimte 1.30 |  |  | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
73 | VAV toevoer ruimte 1.60 |  |  | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
74 | VAV afvoer ruimte 1.60 |  |  | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
75 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
76 | Afsluiter CV retour |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
77 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
78 | Afsluiter GKW retour |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
79 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
80 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
81 | Afsluiter CV retour |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
82 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
83 | Afsluiter GKW retour |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
84 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
85 | Vloertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
86 | Vloertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
87 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
88 | Regelafsluiter plafond koeling |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
89 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
90 | Plafondopnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
91 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
92 | Vloertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
93 | Regelafsluiter plafond koeling |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
94 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
95 | Plafondopnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
96 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
97 | Vloertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
98 | Regelafsluiter plafond koeling |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
99 | Plafondopnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
100 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
101 | Vloertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
102 | Regelafsluiter plafond koeling |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
103 | Plafondopnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
104 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
105 | Vloertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
106 | Regelafsluiter plafond koeling |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
107 | Plafondopnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
108 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
109 | Vloertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
110 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
111 | Regelafsluiter plafond koeling |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
112 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
113 | Plafondopnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
114 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
115 | Vloertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
116 | Regelafsluiter plafond koeling |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
117 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
118 | Plafondopnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
119 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
120 | Vloertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
121 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
122 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
123 | Vloertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
124 | Regelafsluiter plafond koeling |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
125 | Plafondopnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
126 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
127 | Vloertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
128 | Regelafsluiter plafond koeling |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
129 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
130 | Plafondopnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
131 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
132 | Vloertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
133 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
134 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
135 | Vloertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
136 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
137 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
138 | Vloertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
139 | Fancoilunit |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
140 | Regelafsluiter CV |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
141 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
142 | Regelafsluiter GKW |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
143 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
144 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
145 | Fancoilunit |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
146 | Regelafsluiter CV |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
147 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
148 | Regelafsluiter GKW |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
149 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
150 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
151 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
152 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
153 | Vloertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
154 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
155 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
156 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
157 | Vloertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
158 | Regelafsluiter radiator |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
159 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
160 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
161 | Vloertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
162 | Regelafsluiter radiator |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
163 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
164 | Regelafsluiter radiator |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
165 | Fancoilunit |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
166 | Regelafsluiter CV |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
167 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
168 | Regelafsluiter GKW |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
169 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
170 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
171 | Regelafsluiter radiator |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
172 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
173 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
174 | Circulatiepomp |  |  | 1x4x0,8
175 | Vloertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
176 | Regelafsluiter radiator |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
177 | Fancoilunit |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
178 | Regelafsluiter CV |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
179 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
180 | Regelafsluiter GKW |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
181 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
182 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
183 | Regelafsluiter radiator |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
184 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
185 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
186 | Circulatiepomp |  |  | 1x4x0,8
187 | Vloertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
188 | Regelafsluiter radiator |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
189 | Regelafsluiter radiator |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
190 | Hoog water |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
191 | Vuilwaterpomp |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
192 | Deurcontact wijnkelders |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
193 | Wateroverlast technische ruimte |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
194 | Storing patchruimte |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
195 | Ruimtetemperatuur technische ruimte |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
196 | Storing hydrofoor |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
197 | Storing break unit |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
198 | Berdrijf break unit |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
199 | Hoogwater koelmachine |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
200 | Hoogwater vuilwaterput |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
201 | Noodstroom bedrijf |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
202 | KNX koppeling ruimtetemperatuuropnemers MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
203 | Warmtepomp 1 MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
204 | Warmtepomp 1 |  |  | 1x4x0,8
205 | Warmtepomp 2 MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
206 | Warmtepomp 2 |  |  | 1x4x0,8
207 | Smoorklep CV aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
208 | Smoorklep CV retour |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
209 | Smoorklep GKW aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
210 | Smoorklep GKW retour |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
211 | Warmtepomp 3 MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
212 | Warmtepomp 3 |  |  | 1x4x0,8
213 | Smoorklep CV aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
214 | Smoorklep CV retour |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
215 | Smoorklep GKW aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
216 | Smoorklep GKW retour |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
217 | Buffervat temperatuur laag |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
218 | Buffervat temperatuur hoog |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
219 | Regelafsluiter |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
220 | Aanvoertemperatuur warmtepompen |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
221 | Aanvoertemperatuur CV ketels |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
222 | Aanvoertemperatuur installatie |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
223 | Retourtemperatuur installatie |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
224 | Transportpomp 1 |  |  | 3x2x0,8
225 | Transportpomp 2 |  |  | 3x2x0,8
226 | Drukverschilopnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
227 | Brandschakelaar |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
228 | Ketel 1 |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
229 | Ketel 2 |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
230 | Aanvoertemperatuur centraal |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
231 | Retourtemperatuur centraal |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
232 | Transportpomp |  |  | 1x4x0,8
Warmtapwater bereiding (nieuw)
233 | Regelafsluiter |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
234 | Aanvoertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
235 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
236 | Circulatiepomp |  |  | 1x4x0,8
237 | Booster warmtepomp MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
238 | Booster warmtepomp |  |  | 1x4x0,8
239 | Aanvoertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
240 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
241 | Circulatiepomp |  |  | 1x4x0,8
Energiemanagement (nieuw)
242 | Koppeling EMS BACnet koppeling |  |  | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
243 | Koppeling EMS |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
244 | Totaal aantal I/O |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
Kleinmateriaal t.b.v. ombouw paneel
245 | VAV klep aanvoer |  |  | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
246 | VAV klep retour |  |  | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
247 | Regelafsluiter vloer |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
248 | Regelafsluiter verwarmen |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
249 | Regelafsluiter koelen |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
250 | Sturing fancoil unit 010V |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
251 | Regelafsluiter verwarmen |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
252 | Regelafsluiter koelen |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
253 | Sturing fancoil unit 010V |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
254 | Regelafsluiter vloer |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
255 | Regelafsluiter vloer |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
256 | Regelafsluiter verwarmen |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
257 | Regelafsluiter koelen |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
258 | Sturing fancoil unit 010V |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
259 | Buitentemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
260 | Reset storing |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
261 | Toevoerventilatie inuit [?] |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
262 | Afvoerventilatie inuit [?] |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
263 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
264 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
265 | Regelafsluiter |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
266 | Circulatiepomp |  |  | 1x4x0,8
267 | Aanvoertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
268 | Maximaal thermostaat |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
269 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
270 | Regelafsluiter |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
271 | Circulatiepomp |  |  | 1x4x0,8
272 | Aanvoertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
273 | Maximaal thermostaat |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
274 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
275 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
276 | Circulatiepomp |  |  | 1x4x0,8
277 | Circulatiepomp |  |  | 1x4x0,8
278 | Circulatiepomp |  |  | 1x4x0,8
279 | Regelafsluiter |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
280 | Aanvoertemperatuur boiler |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
281 | Retourtemperatuur boiler |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
282 | Oplaadpomp |  |  | 1x4x0,8
283 | Boilertemperatuur 1 |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
284 | Tapwatertemperatuur aanvoer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
285 | Tapwatertemperatuur retour |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
286 | Tapwaterpomp |  |  | 1x4x0,8
287 | Aanvoertemperatuur centraal |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
288 | Retourtemperatuur centraal |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
289 | Expansieautomaat |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
290 | Regelafsluiter |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
291 | Circulatiepomp |  |  | 1x4x0,8
292 | Aanvoertemperatuur 1 |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
293 | Aanvoertemperatuur 2 |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
294 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
295 | Regelafsluiter |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
296 | Circulatiepomp |  |  | 1x4x0,8
297 | Aanvoertemperatuur 1 |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
298 | Aanvoertemperatuur 2 |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
299 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
300 | Circulatiepomp |  |  | 1x4x0,8
301 | Circulatiepomp |  |  | 1x4x0,8
302 | Aanzuigtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
303 | Toevoerluchtklep |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
304 | Vuilfilter opnemer toevoer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
305 | Circulatiepomp twincoil |  |  | 1x4x0,8
306 | Drukopnemer twincoil |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
307 | Regelafsluiter verwarmer |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
308 | Circulatiepomp verwarmer |  |  | 1x4x0,8
309 | Aanvoertemperatuur verwarmer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
310 | Retourtemperatuur verwarmer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
311 | Vorstthermostaat |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
312 | Regelafsluiter koeler |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
313 | Aanvoertemperatuur koeler |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
314 | Retourtemperatuur koeler |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
315 | Maximaal hygrostaat |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
316 | Toevoerventilator EC |  |  | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
317 | Drukverschilopemer toevoervent |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
318 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
319 | VAV toevoer ruimte 0.30 |  |  | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
320 | VAV toevoer ruimte 0.40 |  |  | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
321 | VAV toevoer ruimte 0.60 |  |  | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
322 | VAV afvoer ruimte 0.30 |  |  | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
323 | VAV afvoer ruimte 0.40 |  |  | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
324 | VAV afvoer ruimte 0.60 |  |  | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
325 | Retourtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
326 | Vuilfilter opnemer retour |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
327 | Afvoerventilator EC |  |  | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
328 | Drukverschilopnemer afvoerventilator |  |  | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
329 | Afvoerluchtklep |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
330 | VAV toevoer |  |  | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
331 | VAV toevoer |  |  | DRAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
332 | Drukverschilopemer afzuigkap |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
333 | Regelafsluiter radiator |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
334 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
335 | Vloertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
336 | Regelafsluiter radiator entree |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
337 | Regelafsluiter radiator gang |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
338 | Afzuigtemperatuur/RV toilet |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
339 | Afzuigtemperatuur/RV garderobe |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
340 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
341 | Vloertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
342 | Regelafsluiter radiator |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
343 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
344 | Afsluiter CV retour |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
345 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
346 | Afsluiter GKW retour |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
347 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
348 | Regelafsluiter radiator |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
349 | Regelafsluiter naverwarmer |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
350 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
351 | Regelafsluiter nakoeler |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
352 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
353 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
354 | Regelafsluiter radiator |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
355 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
356 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
357 | Afsluiter CV retour |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
358 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
359 | Afsluiter GKW retour |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
360 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
361 | Fancoilunit |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
362 | Regelafsluiter CV |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
363 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
364 | Regelafsluiter GKW |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
365 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
366 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
367 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
368 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
369 | Afsluiter CV retour |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
370 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
371 | Afsluiter GKW retour |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
372 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
373 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
374 | Ruimtetemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
375 | Regelafsluiter radiator |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
376 | Regelafsluiter naverwarmer |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
377 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
378 | Regelafsluiter nakoeler |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
379 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
380 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
381 | Regelafsluiter radiator |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
382 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
383 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
384 | Afsluiter CV retour |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
385 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
386 | Afsluiter GKW retour |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
387 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
388 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
389 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
390 | Afsluiter CV retour |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
391 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
392 | Afsluiter GKW retour |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
393 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
394 | Regelafsluiter radiator |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
395 | Regelafsluiter radiator 1 |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
396 | Regelafsluiter radiator 2 |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
397 | Regelafsluiter radiator |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
398 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
399 | Afsluiter CV retour |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
400 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
401 | Afsluiter GKW retour |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
402 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
403 | Regelafsluiter naverwarmer |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
404 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
405 | Regelafsluiter nakoeler |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
406 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
407 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
408 | Regelafsluiter radiator |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
409 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
410 | Afsluiter CV retour |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
411 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
412 | Afsluiter GKW retour |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
413 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
414 | Regelafsluiter radiator |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
415 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
416 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
417 | Circulatiepomp |  |  | 1x4x0,8
418 | Vloertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
419 | Regelafsluiter radiator |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
420 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
421 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
422 | Circulatiepomp |  |  | 1x4x0,8
423 | Vloertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
424 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
425 | Regelafsluiter radiator |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
426 | Fancoilunit |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
427 | Regelafsluiter CV |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
428 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
429 | Regelafsluiter GKW |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
430 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
431 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
432 | Regelafsluiter radiator |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
433 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
434 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
435 | Circulatiepomp |  |  | 1x4x0,8
436 | Vloertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
437 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
438 | Afsluiter CV retour |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
439 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
440 | Afsluiter GKW retour |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
441 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
442 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
443 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
444 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
445 | Circulatiepomp |  |  | 1x4x0,8
446 | Vloertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
447 | Fancoilunit |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
448 | Regelafsluiter CV |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
449 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
450 | Regelafsluiter GKW |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
451 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
452 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
453 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
454 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
455 | Circulatiepomp |  |  | 1x4x0,8
456 | Vloertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
457 | Fancoilunit |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
458 | Regelafsluiter CV |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
459 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
460 | Regelafsluiter GKW |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
461 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
462 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
463 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
464 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
465 | Circulatiepomp |  |  | 1x4x0,8
466 | Vloertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
467 | Regelafsluiter radiator |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
468 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
469 | Fancoilunit |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
470 | Regelafsluiter CV |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
471 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
472 | Regelafsluiter GKW |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
473 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
474 | Inblaastemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
475 | Regelafsluiter radiator |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
476 | Afzuigtemperatuur/RV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
477 | Regelafsluiter radiator |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
478 | Regelafsluiter radiator |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
479 | Afsluiter CV aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
480 | Afsluiter CV retour |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
481 | Afsluiter GKW aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
482 | Afsluiter GKW retour |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
483 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
484 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
485 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
486 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
487 | Vloertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
488 | Regelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
489 | Regelafsluiter radiator |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
490 | Storing vuilwaterput |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
491 | Storing vuilwaterput |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
492 | Hoog water |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
493 | Wateroverlast technische ruimte ketels |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
494 | Storing vuilwaterput |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
495 | Hoog water |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
496 | Wateroverlast technische ruimte LBK |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
497 | Storing vuilwaterput |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
498 | Hoog water |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
499 | Wateroverlast technische ruimte verdeler |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
500 | Bedrijf/storing noodstroom |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
501 | Wateroverlast technische ruimte |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
502 | Gasdetectie |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
503 | Ruimtetemperatuur patch ruimte |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
504 | Storing patch ruimte |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
505 | Aanzuigtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
506 | Toevoerluchtklep |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
507 | Vuilfilter opnemer toevoer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
508 | Regelafsluiter twincoil |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
509 | Circulatiepomp twincoil |  |  | 3x2x0,8
510 | Aanvoertemperatuur twincoil |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
511 | Retourtemperatuur twincoil |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
512 | Drukopnemer twincoil |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
513 | Temperatuur na WTW |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
514 | Smoorklep CV aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
515 | Regelafsluiter CV retour |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
516 | Smoorklep GKW aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
517 | Regelafsluiter GKW retour |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
518 | Circulatiepomp changeover |  |  | 3x2x0,8
519 | Retourtemperatuur changeover |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
520 | Vorstthermostaat |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
521 | Toevoerventilator EC |  |  | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
522 | Standen regelaar |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
523 | Inblaastemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
524 | Drukopnemer inblaas |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
525 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
526 | Vuilfilter 1 opnemer toevoer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
527 | Vuilfilter 2 opnemer toevoer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
528 | Afvoerventilator EC |  |  | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
529 | Aanzuigtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
530 | Toevoerluchtklep |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
531 | Vuilfilter opnemer toevoer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
532 | Regelafsluiter twincoil |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
533 | Circulatiepomp twincoil |  |  | 3x2x0,8
534 | Aanvoertemperatuur twincoil |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
535 | Retourtemperatuur twincoil |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
536 | Drukopnemer twincoil |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
537 | Temperatuur na WTW |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
538 | Smoorklep CV aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
539 | Regelafsluiter CV retour |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
540 | Smoorklep GKW aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
541 | Regelafsluiter GKW retour |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
542 | Circulatiepomp changeover |  |  | 3x2x0,8
543 | Retourtemperatuur changeover |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
544 | Vorstthermostaat |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
545 | Toevoerventilator EC |  |  | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
546 | Standen regelaar |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
547 | Inblaastemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
548 | Drukopnemer inblaas |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
549 | Regelafsluiter |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
550 | Aanvoertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
551 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
552 | Circulatiepomp |  |  | 1x4x0,8
553 | Booster warmtepomp MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
554 | Booster warmtepomp |  |  | 1x4x0,8
555 | Aanvoertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
556 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
557 | Circulatiepomp |  |  | 1x4x0,8
558 | Reset storing |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
559 | Installatie niet automatisch |  |  | DRAK B2CA GY 4X0,8 MT
560 | Aanzuigtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
561 | Toevoerluchtklep |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
562 | Vuilfilter opnemer toevoer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
563 | Regelafsluiter twincoil |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
564 | Circulatiepomp twincoil |  |  | 3x2x0,8
565 | Aanvoertemperatuur twincoil |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
566 | Retourtemperatuur twincoil |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
567 | Drukopnemer twincoil |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
568 | Temperatuur na WTW |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
569 | Smoorklep CV aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
570 | Regelafsluiter CV retour |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
571 | Smoorklep GKW aanvoer |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
572 | Regelafsluiter GKW retour |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
573 | Circulatiepomp changeover |  |  | 3x2x0,8
574 | Retourtemperatuur changeover |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
575 | Vorstthermostaat |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
576 | Toevoerventilator EC |  |  | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
577 | Standen regelaar |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
578 | Inblaastemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
579 | Drukopnemer inblaas |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
580 | Retourtemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
581 | Vuilfilter 1 opnemer toevoer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
582 | Vuilfilter 2 opnemer toevoer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
583 | Afvoerventilator EC |  |  | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
Afzuigventilatie worstkamer ruimte 1.26 (nieuw)
584 | Afzuigventilator EC |  |  | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
Afvoerleidingen (nieuw)
585 | Tracing voeding [?] | 1 |  | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
586 | Tracing terugmelding [?] |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
587 | Vetlaagdikte |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
588 | Tracing voeding [?] | 1 |  | DRAK HULT B2CA 3G2,5 MT
589 | Tracing terugmelding [?] |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
590 | Vetlaagdikte |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
591 | Totaal aantal I/O |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
Reserve IO
592 | Digitale ingang [?] |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
593 | Digitale uitgang |  |  | DRAK B2CA GY 4X0,8 MT
594 | Analoge ingang (1) |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
595 | Analoge ingang (2) |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
596 | Analoge uitgang |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
597 | Totaal aantal I/O |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
598 | Digitale ingang |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
599 | Digitale uitgang |  |  | DRAK B2CA GY 4X0,8 MT
600 | Totaal aantal I/O |  |  | DRAK B2CA GY 4X0,8 MT
601 | Digitale ingang [?] |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
602 | Digitale uitgang |  |  | DRAK B2CA GY 4X0,8 MT
603 | Inleeswaarde BACnet koppeling |  |  | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
604 | Verzendwaarde BACnet koppeling |  |  | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
605 | Totaal aantal I/O |  |  | DRAK B2CA GY 4X0,8 MT
Algemeen
606 | Reset storing |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
607 | Installatie niet automatisch |  |  | DRAK B2CA GY 4X0,8 MT
608 | Reset storing |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
609 | Installatie niet automatisch |  |  | DRAK B2CA GY 4X0,8 MT
Verwarming & koeling
610 | Storing Splitunit afval opslag |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
611 | Storing Splitunit emballage |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
612 | Storing Splitunit opslag/linnen |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
613 | Storing Splitunit personeelsruimte 1 |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
614 | Storing Splitunit personeelsruimte 2 |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
615 | Eradiator |  |  | DRAK B2CA GY 4X0,8 MT
Luchtbehandeling
616 | Luchtbehandeling BACnet koppeling |  |  | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
617 | Luchtbehandeling |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
Afzuigventilatie
618 | Afzuigventilator |  |  | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
Onderstation algemeen
619 | Brandmelding |  |  | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco