## HeaderMap
client_header | canonical_field
kast | rk
aantal | aantal
omschrijving | omschrijving
Artikel | type
Opmerking | opmerking
"B" melding | DI_bedrijf
"ST" melding | DI_storing
"Open" / Status / WS | DI_status
An.Ingang | AI
An.Uitgang + Int. | AO
Dig.Uitgang + Int. | DO

## valid_fields
canonical_field
rk
group
procescode
omschrijving
fabricaat
type
aantal
AI
AO
DI
DO
SOFT
voltage
power_kw
current_a
va
bus_protocol
bus_naam
derden_flag
locatie
regelkast_spec
opmerking
source_ref
DI_bedrijf
DI_storing
DI_status
mr_flag

## notes
onderwerp | toelichting
KOPREGEL | Rij 1, sheet Append1. Geen merges, geen preamble - de eenvoudigste layout tot nu toe. De Page001-004 sheets hebben DEZELFDE kolomnamen maar op ANDERE posities (Page001/004 hebben een extra 'Column6'), dus deze map werkt op alle sheets omdat hij op naam matcht, niet op index.
DUPLICAATPAAR: An.Uitgang | 'An.Uitgang' en 'An.Uitgang + Int.' zouden allebei AO zijn. cols.setdefault houdt de EERSTE, dus alleen 'An.Uitgang + Int.' is gemapt. VEILIG: 'An.Uitgang' heeft 4 gevulde cellen met som 0 - hij is over de hele sheet leeg. 'An.Uitgang + Int.' heeft 25 cellen / 80 punten. Dit was de reden dat AO=0 was en de Energy Valves geen I/O-signatuur hadden.
DUPLICAATPAAR: Dig.Uitgang | HIER GAAT DATA VERLOREN. 'Dig.Uitgang' 8 cellen / 18 punten, 'Dig.Uitgang + Int.' 32 cellen / 122 punten. Beide bevatten data maar NORM_COLUMNS heeft maar een DO-veld (anders dan DI, dat DI_bedrijf + DI_storing + DI_status optelt). De grootste is gemapt; de 18 punten uit 'Dig.Uitgang' vallen weg. ECHTE OPLOSSING: een tweede DO-veld in het schema, of ingest laten optellen bij dubbele kolommen (zie Q23, vierde silent-drop mechanisme, 7222).
Wat betekent '+ Int.' | Onbekend - waarschijnlijk 'inclusief interne punten'. De An.Uitgang-kolom is volledig leeg terwijl An.Uitgang + Int. gevuld is, dus de klant gebruikt in de praktijk alleen de +Int.-variant. VRAAG AAN RICK voordat de Dig.Uitgang-keuze definitief wordt.
"Open" / Status / WS | Gemapt op DI_status, dat door ingest bij DI wordt opgeteld (samen met DI_bedrijf en DI_storing). 11 cellen / 40 punten. Als dit GEEN digitale ingang is, moet deze regel weg.
BACnet / MODbus / M-bus punten | BEWUST NIET GEMAPT. Drie aparte telkolommen: BACnet 10 cellen/76, MODbus 9/286, M-bus 6/52. Het PROTOCOL blijkt uit WELKE kolom gevuld is, niet uit een naam - een header map kan dat niet uitdrukken. Gevolg: bus_protocol blijft leeg en _bus_row emit GEEN buskabel. Dat is de reden dat de Energy Valves hun BACnet-kabel (COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305) missen en dat Water-meter / Bedrijfs Water-meter NO CABLE DERIVED geven. Derde variant na 7222 (kolom 'Busprotocol' met protocolnaam) en 7-nieuw (kolommen 'Sturen'/'Meten'). Vraagt om een regel in ingest of een pre-pass, niet om een mapregel.
toevoeging | NIET GEMAPT. Gemengde inhoud: 'Belimo' (fabrikant), maar ook 'aanvoer', 'DN40-65', '7 Nm', '(aanname)', '230V', 'MODbus'. Mappen op fabricaat zou onzin in die kolom zetten. 46 cellen. Overweeg opmerking, maar dat botst met de bestaande 'Opmerking'-kolom (setdefault).
omschrijving bevat groepskoppen | Sommige cellen hebben een newline met de groepskop erin, bv. 'condensorzijdig\nDompeltemperatuur opnemer'. De groepsstructuur zit dus IN de devicenaam. Ongemapt laten kan niet - omschrijving is verplicht - maar de groep gaat zo verloren en de naam bevat ruis die classify_row meeleest.
kast | Waarden bevatten newlines ('RK1\nRK1'). Gemapt op rk; als run_per_rk hierop groepeert kunnen 'RK1' en 'RK1\nRK1' als twee panelen tellen. Controleren in de output.
procescode | Deze layout heeft GEEN procescode-kolom. _prefix geeft overal 0, dus groepsvolgorde is inert en de rijvolgorde valt terug op invoervolgorde. Vierde project op rij.