## Sheet
nr | onderdeel | ws | proces code | kabel soort en doorsnede
Voedingen
1 | Regelkast 1 |  |  | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco
| Totaal voedingen derden aansluiten | 1
| Totaal aantal werkschakelaars van maximaal 63A | 0
proces 000
1 | technische ruimte bg |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
CV/GKE omschakeling
2 | Smoorafsluiter aanvoer CV |  |  | DRAK HULT B2CA 7G1,5 HA500
3 | Smoorafsluiter retour CV |  |  | DRAK HULT B2CA 7G1,5 HA500
4 | Smoorafsluiter aanvoer GKW |  |  | DRAK HULT B2CA 7G1,5 HA500
5 | Smoorafsluiter retour GKW |  |  | DRAK HULT B2CA 7G1,5 HA500
6 | (centrale) Uittredetemp. CV warmtepompen |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
7 | Temperatuur buffervat CV boven |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
8 | Temperatuur buffervat CV onder |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
9 | Aanvoertemperatuur CV warmtepompen na buffervat |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
10 | Retourtemperatuur CV warmtepompen na buffervat |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
11 | Drukverschilopnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
12 | Transportpomp 1 MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
13 | Afsluiter open/dicht |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
14 | Transportpomp 2 MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
15 | Afsluiter open/dicht |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
16 | Expansieautomaat CV (storing) |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
17 | Installatiedruk CV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
18 | Energiemeter 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
19 | Energiemeter MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
20 | (centrale) Uittredetemp GKW warmtepompen |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
21 | Temperatuur buffervat GKW boven |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
22 | Temperatuur buffervat GKW onder |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
23 | Aanvoertemperatuur GKW warmtepompen na buffervat |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
24 | Retourtemperatuur GKW warmtepompen voor buffervat |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
25 | Drukverschilopnemer |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
26 | Transportpomp 1 MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
27 | Afsluiter open/dicht |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
28 | Transportpomp 2 MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
29 | Afsluiter open/dicht |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
30 | Expansieautomaat GKW (storing) |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
31 | Installatiedruk GKW |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
32 | Energiemeter 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
33 | Energiemeter MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
Voorregelgroep Naverwarmers
34 | Regelafsluiter drukonafhankelijk |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
35 | Circulatiepomp MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
36 | Aanvoerwatertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
37 | Retourwatertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
38 | Energiemeter 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
39 | Energiemeter MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
Voorregelgroep Vloerverwarming/koeling
40 | Regelafsluiter drukonafhankelijk |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
41 | Aanvoerwatertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
42 | Energiemeter 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
43 | Energiemeter MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
44 | Circulatiepomp secun. MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
45 | Circulatiepomp secun. MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
46 | Aanvoerwatertemperatuur secun. |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
47 | Retourwatertemperatuur secun. |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
48 | Expansieautomaat CV (storing) |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
49 | Installatiedruk CV |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X4X0,8 2502Q MT
50 | Regelafsluiter drukonafhankelijk GKW |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
51 | Aanvoerwatertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
52 | Energiemeter GKW 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
53 | Energiemeter GKW MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
Change-over groep 1 regelafsluiter
54 | Regelafsluiter CV/GKW |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
55 | Smoorafsluiter aanvoer CV |  |  | DRAK HULT B2CA 7G1,5 HA500
56 | Smoorafsluiter retour CV |  |  | DRAK HULT B2CA 7G1,5 HA500
57 | Smoorafsluiter aanvoer GKW |  |  | DRAK HULT B2CA 7G1,5 HA500
58 | Smoorafsluiter retour GKW |  |  | DRAK HULT B2CA 7G1,5 HA500
59 | Circulatiepomp MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
60 | Aanvoerwatertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
61 | Retourwatertemperatuur |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
62 | Energiemeter LBK CV 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
63 | Energiemeter LBK CV MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
64 | Energiemeter LBK GKW 24V voeding |  |  | RAK SIGN KAB B2CA 4X0,8 HA500
65 | Energiemeter LBK GKW MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
Diverse ventilatie
66 | Afvoerventilator |  |  | DRAK SIGK AFG B2CA 3X2X0,8 MT
Diverse installaties
67 | Overspanningsbeveiligingen (E-installatie) [?] |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
68 | Vuilwaterinstallatie (storing) |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
69 | Hydrofoor (storing) |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
70 | Sprinklerinstallatie (storing) |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
71 | Liften (storing) |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
72 | Splitunit MER/SER (storing) bg |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
73 | Ruimtetemperatuur MER/SER |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
74 | Splitunit MER/SER (storing) 1e |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
75 | Ruimtetemperatuur MER/SER |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
76 | Splitunit MER/SER (storing) 2e |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
77 | Ruimtetemperatuur MER/SER |  |  | DRAK SIGK B2CA 1X2X0,8 2501 MT
78 | Wateroverlast |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
79 | MIVA (storing) |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
80 | Koppeling met E installatie BACnet koppeling |  |  | COMM U/UTP CAT6 CS34ZB HA305
81 | Remote IO module Metz (met interventie) MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
Verbruiksmeters
82 | Watermeter |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
83 | kWh meter MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
84 | Comforte CX datanet MODbus koppeling |  |  | BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 - B2ca s1,d0,a1 Violet HA500
Algemeen
85 | Wateroverlast |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
86 | Brandventilatieschakeling |  |  | DRAK B2CA GY 8X0,8 MT
87 | Fasebewaking |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
88 | Overspanningsbeveiliging |  |  | DRAK B2CA GY 2X0,8 MT
Onderstation algemeen
89 | Brandmelding |  |  | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco