## NR
nr | onderdeel | ws | proces code | kabel soort en doorsnede | bekabeling naar
Voedingen
1 | Regelkast 1 |  |  | Bestaande regelkast geen aanpassingen
| Totaal voedingen derden aansluiten | 0
| Totaal aantal werkschakelaars van maximaal 63A | 0
Ruimteregeling VAV + verwarmen
1 | Ruimtebedienapparaat (1) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
2 | Ruimtebedienapparaat (2) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
3 | Ruimtebedienapparaat (3) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
4 | Ruimtebedienapparaat (4) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
5 | Ruimtebedienapparaat (5) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
6 | Ruimtebedienapparaat (6) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
7 | Ruimtebedienapparaat (7) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
8 | Ruimtebedienapparaat (8) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
9 | Ruimtebedienapparaat (9) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
10 | Ruimtebedienapparaat (10) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
11 | Ruimtebedienapparaat (11) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
12 | Ruimtebedienapparaat (12) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
13 | Ruimtebedienapparaat (13) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
14 | Ruimtebedienapparaat (14) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
15 | Naregelafsluiter naverwarmer |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
16 | Sturing VAV-box 0-10V toevoer |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
17 | Naregelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
Ruimteregeling Verwarmen/koelen Slaapkamer/badkamer
18 | Ruimtebedienapparaat (1) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
19 | Ruimtebedienapparaat (2) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
20 | Ruimtebedienapparaat (3) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
21 | Ruimtebedienapparaat (4) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
22 | Ruimtebedienapparaat (5) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
23 | Ruimtebedienapparaat (6) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
24 | Ruimtebedienapparaat (7) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
25 | Ruimtebedienapparaat (8) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
26 | Ruimtebedienapparaat (9) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
27 | Ruimtebedienapparaat (10) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
28 | Ruimtebedienapparaat (11) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
29 | Ruimtebedienapparaat (12) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
30 | Ruimtebedienapparaat (13) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
31 | Ruimtebedienapparaat (14) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
32 | Ruimtebedienapparaat (15) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
33 | Ruimtebedienapparaat (16) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
34 | Ruimtebedienapparaat (17) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
35 | Ruimtebedienapparaat (18) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
36 | Ruimtebedienapparaat (19) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
37 | Ruimtebedienapparaat (20) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
38 | Ruimtebedienapparaat (21) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
39 | Ruimtebedienapparaat (22) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
40 | Ruimtebedienapparaat (23) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
41 | Ruimtebedienapparaat (24) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
42 | Ruimtebedienapparaat (25) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
43 | Ruimtebedienapparaat (26) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
44 | Naregelafsluiter naverwarmer |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
45 | Naregelafsluiter vloerverwarming slaapkamer |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
46 | Naregelafsluiter vloerverwarming badkamer |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
47 | Ruimtebedienapparaat (1) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
48 | Ruimtebedienapparaat (2) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
49 | Ruimtebedienapparaat (3) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
50 | Ruimtebedienapparaat (4) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
51 | Ruimtebedienapparaat (5) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
52 | Ruimtebedienapparaat (6) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
53 | Ruimtebedienapparaat (7) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
54 | Ruimtebedienapparaat (8) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
55 | Ruimtebedienapparaat (9) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
56 | Ruimtebedienapparaat (10) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
57 | Ruimtebedienapparaat (11) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
58 | Ruimtebedienapparaat (12) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
59 | Ruimtebedienapparaat (13) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
60 | Ruimtebedienapparaat (14) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
61 | Ruimtebedienapparaat (15) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
62 | Ruimtebedienapparaat (16) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
63 | Ruimtebedienapparaat (17) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
64 | Ruimtebedienapparaat (18) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
65 | Ruimtebedienapparaat (19) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
66 | Ruimtebedienapparaat (20) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
67 | Ruimtebedienapparaat (21) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
68 | Ruimtebedienapparaat (22) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
69 | Ruimtebedienapparaat (23) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
70 | Ruimtebedienapparaat (24) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
71 | Ruimtebedienapparaat (25) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
72 | Ruimtebedienapparaat (26) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
73 | Naregelafsluiter naverwarmer |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
74 | Naregelafsluiter vloerverwarming slaapkamer |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
75 | Naregelafsluiter vloerverwarming badkamer |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
Ruimteregeling VAV + verwarmen Woonkamer
76 | Ruimtebedienapparaat (1) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
77 | Ruimtebedienapparaat (2) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
78 | Ruimtebedienapparaat (3) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
79 | Ruimtebedienapparaat (4) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
80 | Ruimtebedienapparaat (5) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
81 | Ruimtebedienapparaat (6) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
82 | Ruimtebedienapparaat (7) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
83 | Ruimtebedienapparaat (8) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
84 | Naregelafsluiter naverwarmer |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
85 | Sturing VAV-box 0-10V toevoer |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
86 | Naregelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
87 | Ruimtebedienapparaat (1) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
88 | Ruimtebedienapparaat (2) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
89 | Ruimtebedienapparaat (3) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
90 | Ruimtebedienapparaat (4) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
91 | Ruimtebedienapparaat (5) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
92 | Ruimtebedienapparaat (6) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
93 | Ruimtebedienapparaat (7) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
94 | Ruimtebedienapparaat (8) |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
95 | Naregelafsluiter naverwarmer |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
96 | Sturing VAV-box 0-10V toevoer |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
97 | Naregelafsluiter vloerverwarming |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
Onderstation algemeen