## RK1
nr | onderdeel | ws | proces code | kabel soort en doorsnede | bekabeling naar
Voedingen
1 | Regelkast |  |  | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco
| Totaal voedingen derden aansluiten | 1
| Totaal aantal werkschakelaars van maximaal 63A | 6
LS-01 koppeling met legionella spoeleutomaat
1 | TT-61 Temperatuur koud tapwater einde strang |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
2 | CD-02 Ventilatievoorziening dieselpompen [?] |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
3 | KVT-01 Toevoerventilator voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500 | ?kW/9A/230V
4 | KVT-01 Toevoerventilator |  |  | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT | in TR
5 | PT-01 Inblaasdruk |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT | in TR
6 | TT-00 Buitentemperatuur |  |  | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT | in TR
7 | VAV-01 Sturing VAV-retour [?] |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
8 | EH-01 Sturing + storing elektrische radiator 1 |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
9 | EH-02 Sturing + storing elektrische radiator 2 |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
10 | EH-03 Sturing storing elektrische radiator 3 |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
11 | EH-04 Sturing + storing elektrische naverwarmer |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
12 | BKT-01 Brandklep toevoer [?] |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
13 | BKA-01 Brandklep afvoer [?] |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
14 | NSA-01 Toevoerluchtklep 1 [?] |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
15 | NSA-02 Toevoerluchtklep 2 [?] |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
16 | EH-01 Sturing + storing elektrische radiator 1 |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
17 | EH-01 Sturing + storing elektrische radiator 2 |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
18 | EH-01 Sturing + storing elektrische radiator 3 |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
19 | EH-01 Sturing + storing elektrische radiator 4 |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
20 | KVT-02 Toevoerventilator voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500 | ?kW/9A/230V
21 | KVT-02 Toevoerventilator |  |  | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT | in TR
22 | PT-01 Inblaasdruk |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT | in TR
23 | EH-01 Sturing + storing elektrische radiator LS-ruimte |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
24 | EH-01 Sturing storing elektrische radiator 1 |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
25 | EH-02 Sturing + storing elektrische radiator 2 |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
26 | EH-03 + storing elektrische radiator 3 |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
27 | EH-04 Sturing storing elektrische radiator 4 |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
28 | KVT-02 Toevoerventilator voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500 | ?kW/9A/230V
29 | KVT-02 Toevoerventilator |  |  | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT | in TR
30 | PT-01 Inblaasdruk |  |  | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT | in TR
31 | EH-01 Sturing storing elektrische radiator LS-ruimte |  |  | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 | in TR
32 | BKT-01 Brandklep centrale toevoer [?] |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
33 | BKT-02 Brandklep toevoer LS-ruimte K1-005 [?] |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
34 | BKT-03 Brandklep toevoer schakelverdeelruimte K1-006 [?] |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
35 | BKT-04 Brandklep toevoer traforuimte 1 K1-008 [?] |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
36 | BKT-05 Brandklep toevoer traforuimte 2 K1-007 [?] |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
37 | BKA-01 Brandklep centrale retour [?] |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
38 | BKA-02 Brandklep retour LS-ruimte K1-005 [?] |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
39 | BKA-03 Brandklep retour schakelverdeelruimte K1-006 [?] |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
40 | BKA-04 Brandklep retour traforuimte 1 K1-008 [?] |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
41 | BKA-05 Brandklep retour traforuimte 2 K1-007 [?] |  |  | DRAK CCA GY 8X0,8 MT | in TR
42 | VWP-01 Vuilwaterpomp 1 |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
43 | VWP-01 Vuilwaterpomp 1 |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
44 | VWP-01 Vuilwaterpomp 1 |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
45 | VWP-02 Vuilwaterpomp 2 |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
46 | VWP-02 Vuilwaterpomp 2 |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
47 | VWP-02 Vuilwaterpomp 2 |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
48 | LA-02 Hoogniveau alarm [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
49 | LA-03 Laagniveau alarm [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
50 | Tracing voeding [?] |  |  | DRAK HULT CCA 5G2,5 MT | voeding doorlussen
51 | Tracing terugmelding [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
52 | VWP-03 Vuilwaterpomp 3 |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
53 | VWP-03 Vuilwaterpomp 3 |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
54 | VWP-03 Vuilwaterpomp 3 |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
55 | VWP-04 Vuilwaterpomp 4 |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
56 | VWP-04 Vuilwaterpomp 4 |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
57 | VWP-04 Vuilwaterpomp 4 |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
58 | LA-01 Hoog/hoogniveau alarm [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
59 | LA-02 Hoogniveau alarm [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
60 | LA-03 Laagniveau alarm [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
61 | Tracing voeding [?] |  |  | DRAK HULT CCA 5G2,5 MT | voeding doorlussen
62 | Tracing terugmelding [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
63 | HWP-01 Hemelwaterpomp |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
64 | HWP-01 Hemelwaterpomp |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
65 | HWP-01 Hemelwaterpomp |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
66 | LA-01 Hoogniveau alarm [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
67 | LA-02 Laagniveau alarm [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
68 | Tracing voeding [?] |  |  | DRAK HULT CCA 5G2,5 MT | voeding doorlussen
69 | Tracing terugmelding [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
70 | HWP-01 Hemelwaterpomp |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
71 | HWP-01 Hemelwaterpomp |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
72 | HWP-01 Hemelwaterpomp |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
73 | LA-01 Hoogniveau alarm [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
74 | LA-02 Laagniveau alarm [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
75 | Tracing voeding [?] |  |  | DRAK HULT CCA 5G2,5 MT | voeding doorlussen
76 | Tracing terugmelding [?] |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
77 | RS-01 Reset storingen |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
78 | SMC-01 Meldingen sprinklermeldventrale |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
79 | SMC-01 Meldingen sprinklermeldventrale |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
80 | SMC-01 Meldingen sprinklermeldventrale |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
81 | NW-01 Netwachter |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
82 | IA-01 Installatie automaten |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
83 | SS-01 Stuurstroom |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
84 | OSB-02 Overspanningsbeveiliging verdeelkast |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
85 | WD-01 Wateroverlastdetectie LS-ruimte K1-005 voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500 | in TR
86 | WD-01 Wateroverlastdetectie LS-ruimte K1-005 |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
87 | WD-02 Wateroverlastdetectie NSA-ruimte K1-003 voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500 | in TR
88 | WD-02 Wateroverlastdetectie NSA-ruimte K1-003 |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
89 | WD-03 Wateroverlastdetectie sprinklerpompuitmte voeding | 1 |  | DRAK HULT CCA 3G2,5 HA500 | in TR
90 | WD-03 Wateroverlastdetectie sprinklerpompuitmte |  |  | DRAK CCA GY 2X0,8 MT | in TR
Onderstation algemeen
91 | Brandmelding |  |  | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco